## Lapas1
2026 m. vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros tiriamieji rodikliai
|  |  | Toksiniai (cheminiai) rodikliai | [18 empty] | Pesticidai
| Stibis | Arsenas | Benzenas | Benzpirenas | Boras | Bromatas | Kadmis | Chromas | Varis | Cianidas | 1,2-dichloretanas | Fluoridas | Švinas | Gyvsidabris | Nikelis | Pesticidų | Policikliniai | Selenas | Tetrachloretenas ir | Uranas | Aldrinas | Dieldrinas | Heptachloras | Heptachlorepoksidas | Bisfenolis
Vandenvietės | 5,0 μg/l | 10 μg/l | 1,0 μg/l | 0,010 μg/l | 1,0 mg/l | 10 μg/l | 5,0 μg/l | 50 μg/l | 2,0 mg/l | 50 μg/l | 3,0 μg/l | 1,5 mg/l | 25 μg/l | 1,0 μg/l | 20 μg/l | suma | aromatiniai | 10 μg/l | trichloretenas |  | 0,030 μg/l | 0,030 μg/l | 0,030 μg/l | 0,030 μg/l | 2,5 μg/l
[16 empty] | 0,50 μg/l | angliavandeniai |  | 10 μg/l | 5,0 μg/l
0,10 μg/l
Angiriai Nr. 11 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 194 | <5 | <0,2 | 2,0 | 0,0093 | ˂6 | ˂0,2 | 1,5 | ˂1,0 | <0,010 | <2,0 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1,0 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Apytalaukis Nr. 36 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,182 | <5 | <0,2 | 1,8 | 0,0233 | ˂6 | ˂0,2 | 0,59 | ˂1,0 | <0,010 | <2,0 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Aristava Nr. 37 | ˂5 | 3,8 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,071 | <5 | <0,2 | ˂1 | 0,002 | ˂6 | ˂0,2 | 0,58 | ˂1,0 | 0,0138 | <2,0 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Ažytėnai Nr. 26 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | ˂0,023 | <5 | 5,6 | 4,6 | 0.0113 | ˂6 | ˂0,2 | 0.49 | ˂1,0 | 0.0874 | 3,1 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Bartkūniškis Nr. 44 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,128 | <5 | <0,2 | 16,6 | 0,006 | ˂6 | ˂0,2 | 0,87 | ˂1,0 | 0,0183 | 9,8 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Beinaičiai Nr. 7 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,023 | <5 | ˂0,2 | ˂1 | 0,0172 | ˂6 | ˂0,2 | 0,35 | <1 | 0,0192 | <2,0 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1,0 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Beržai Nr. 27 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,055 | <5 | <0,2 | 2,1 | 0,0087 | ˂6 | ˂0,2 | 0,59 | <1 | <0,0100 | <2,0 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Dotnuva Nr. 5 | ˂5 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,162 | <5 | <0,2 | 1,5 | 0,0082 | ˂6 | ˂0,2 | 0,66 | <1 | <0,200 | <2,0 | <0,01 | <0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Gudžiūnai Nr. 32 | ˂5 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.14 | <5 | ˂0,2 | <1 | 0.032 | ˂6 | ˂0,2 | 0.41 | <1 | <0,200 | <2,0 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Jakšiai Nr. 18 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.112 | <5 | <0,2 | 6.2 | <1,0 | ˂6 | ˂0,2 | 0.56 | <1 | 0,0320 | 3.7 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Josvainiai Nr. 2 | ˂5 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.305 | <5 | <0,2 | <1 | 0.0027 | ˂6 | ˂0,2 | 0.74 | <1 | <0,200 | <2.0 | <0,01 | ˂0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Kalnaberžė Nr. 35 | ˂1 | 1.7 | ˂0.5 | ˂0,010 | 0.078 | <5 | <0,2 | 4.7 | 0.0146 | ˂6 | ˂0,2 | 0.84 | <1 | 0.0413 | 3.7 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Kampai Nr. 12 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,197 | <5 | ˂0,2 | 4,5 | 0,0046 | ˂6 | ˂0,2 | 0,99 | <1 | 0,0311 | 2,9 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerastas | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Kapliai Nr.21 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,031 | <5 | <0,2 | 10,7 | 0,009 | ˂6 | ˂0,2 | 0,31 | <1 | 0,0156 | 6,2 | <0,01 | <0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Kėdainių 1-oji Nr. 1 | ˂5 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,318 | <5 | ˂0,2 | <1 | 0.0052 | ˂6 | ˂0,2 | 0,64 | <1,0 | <0,200 | <2,0 | <0,01 | <0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Krakės Nr.23 | ˂5 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,059 | <5 | ˂0,2 | <1 | 0,0060 | ˂6 | ˂0,2 | 0,60 | <1,0 | <0,200 | <2,0 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Kunioniai Nr. 9 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,459 | <5 | ˂0,2 | 4,7 | 0,0075 | ˂6 | ˂0,2 | 1,25 | <1 | 0,0203 | 3,4 | <0,01 | <0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Labūnava Nr. 3 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,122 | <5 | ˂0,2 | <1 | 0,0043 | ˂6 | ˂0,2 | 0,55 | <1 | ˂0,0100 | <2,0 | <0,01 | <0,01 | ˂1,0 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Lančiūnava Nr. 4 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,145 | <5 | ˂0,2 | 5,7 | 0,0278 | ˂6 | ˂0,2 | 0,58 | <1 | ˂0,0100 | 3,1 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Langakiai Nr. 14 | ˂5 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,052 | <5 | ˂0,2 | <1 | 0,0015 | ˂6 | ˂0,2 | 0,4 | <1 | <0,200 | <2,0 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Lipliūnai Nr. 13 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,133 | <5 | <0,2 | 5,3 | 0,0022 | ˂6 | ˂0,2 | 0,95 | <1 | 0,162 | 3,1 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Meironiškiai Nr. 31 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,147 | <5 | <0,2 | 9,8 | 0,0027 | ˂6 | ˂0,2 | 1,08 | <1 | 0,0220 | 5,6 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Miegėnai Nr. 33 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,190 | <5 | <0,2 | 6,7 | 1,9 | ˂6 | ˂0,2 | 0,43 | ˂1 | 0,0120 | 3,7 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Nociūnai Nr. 6 | ˂5 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.023 | <5 | <0,2 | 1.2 | 0.0053 | ˂6 | ˂0,2 | 0.53 | ˂1 | ˂0,0100 | 2.9 | <0,01 | ˂0,01 | ˂1 | ˂0,2 | ˂0,10 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,030
Okainiai Nr. 42 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,079 | <5 | <0,2 | 5,3 | ˂0,001 | ˂6 | ˂0,2 | 0,44 | ˂1 | ˂0,0100 | 3,1 | <0,01 | ˂0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Paaluonys Nr. 16 | ˂5 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,125 | <5 | <0,2 | ˂1 | 0,0096 | ˂6 | ˂0,2 | 0,9 | ˂1 | <0,200 | <2,0 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Paežeriai Nr. 39 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,088 | ˂5 | <0,2 | 5,3 | 0,0031 | ˂6 | ˂0,2 | 0,44 | ˂1 | ˂0,0100 | 3,3 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Pagiriai Nr. 19 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,113 | ˂5 | ˂0,2 | 5,1 | 0,0521 | ˂6 | ˂0,2 | 0,36 | ˂1 | 0,0122 | 3,2 | ˂0,01 | ˂0,010 | ˂1,0 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Pajieslys Nr. 29 | ˂5 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,043 | ˂5 | <0,2 | 1,2 | 0.0081 | ˂6 | ˂0,2 | 0,45 | ˂1 | ˂0,0100 | <2,0 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,050
Pavermenys Nr.43 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,057 | ˂5 | <0,2 | 5,0 | 0,0198 | ˂6 | ˂0,2 | 0,44 | ˂1 | ˂0,0100 | 3,5 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Pelutava Nr. 17 | ˂1 | 1,5 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,054 | ˂5 | ˂0,2 | 5,2 | 0,0062 | ˂6 | ˂0,2 | 0,56 | 1,2 | 0,0174 | 3,5 | ˂0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Pernarava Nr. 15 | ˂1 | 1,5 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,052 | ˂5 | ˂0,2 | <1,0 | 0,0183 | ˂6 | ˂0,2 | 0,51 | ˂1 | 0,0186 | ˂2 | ˂0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Petkūnai Nr. 41 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | ˂0,023 | ˂5 | ˂0,20 | 6,3 | 0.0114 | ˂6 | ˂0,2 | 0,52 | 8,0 | 0,0127 | 4,0 | ˂0,01 | ˂0,010 | ˂1,0 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Pilioniai Nr. 24 | ˂1 | 1.7 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.049 | ˂5 | ˂0,2 | 5.4 | 0.0109 | ˂6 | ˂0,2 | 0.51 | ˂1 | 0.0278 | 4.1 | ˂0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Plinkaigalis Nr. 30 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,067 | ˂5 | ˂0,2 | <1,0 | 0.008 | ˂6 | ˂0,2 | 0.52 | 2,0 | ˂0,0100 | ˂2 | ˂0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Sangailiai Nr. 22 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | ˂0,023 | ˂5 | ˂0,2 | 2,1 | 0,0275 | ˂6 | ˂0,2 | 0,29 | 1,7 | ˂0,0100 | 3,3 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Saviečiai Nr. 8 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.082 | ˂5 | ˂0,2 | 5.1 | 0.0082 | ˂6 | ˂0,2 | 0.72 | ˂1 | 0.0311 | 3.3 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Surviliškis Nr. 34 | ˂5 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,190 | ˂5 | ˂0,2 | <1,0 | 0,0031 | ˂6 | ˂0,2 | 0,78 | ˂1 | ˂0,200 | ˂2 | ˂0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Šėta Nr. 20 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,06 | ˂5 | ˂0,2 | 5,4 | 1,9 | ˂6 | ˂0,2 | 0,30 | ˂1,0 | 0,0161 | 3,2 | ˂0,01 | ˂0,010 | ˂1,0 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Šlapaberžė Nr. 28 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,146 | ˂5 | 0,41 | ˂1 | 0,0013 | ˂6 | ˂0,2 | 67 | ˂1 | ˂0,0100 | ˂2 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Tiskūnai Nr. 38 | ˂5 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.085 | ˂5 | ˂0,2 | ˂1 | 0,0126 | ˂6 | ˂0,2 | 0,79 | ˂1 | ˂0,0100 | ˂2 | ˂0,01 | ˂0,010 | ˂1,0 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Truskava Nr. 40 | ˂1,0 | ˂1,0 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.055 | ˂5 | ˂0,2 | 4.6 | 0,0114 | ˂6 | ˂0,2 | 0,33 | 8,0 | ˂0,0100 | 2,9 | ˂0,01 | ˂0,010 | ˂1,0 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Vainikai Nr. 10 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,192 | ˂5 | <0,2 | 4,5 | 0,0010 | ˂6 | ˂0,2 | 0,88 | ˂1 | 0,0139 | 3,0 | ˂0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Vikaičiai Nr. 25 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,190 | <5 | <0,2 | 5,7 | 1,9 | ˂6 | ˂0,2 | 0,74 | ˂1 | 0,0131 | 3,6 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Barkūniškis Nr. 45 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.119 | <5 | <0,2 | <1,0 | 0.007 | ˂6 | ˂0,2 | 0.42 | ˂1 | ˂0,0138 | ˂2 | <0,01 | ˂0,005 | ˂2 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Taujanka Nr.52 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,035 | <5 | <0,2 | 4,6 | 0,067 | ˂6 | ˂0,2 | 0,45 | ˂1 | ˂0,0100 | 3,7 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Gineitai Nr.24 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,159 | <5 | <0,2 | 2,1 | 0,0006 | ˂6 | ˂0,2 | 0,51 | ˂1 | 0,0181 | ˂2 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Vaiškoniai Nr.53 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,070 | <5 | <0,2 | 4,7 | ˂0,001 | ˂6 | ˂0,2 | 0,40 | ˂1 | 0,0111 | 2,9 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Sičioniai Nr.51 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.386 | <5 | <0,2 | 4,0 | 2,0 | ˂6 | ˂0,2 | 1.2 | <1 | 0.0162 | 4,2 | <0,01 | <0,01 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Dvaro Nr.47 | ˂1 | 2,0 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.51 | <5 | <0,2 | 4,4 | ˂0,001 | ˂6 | ˂0,2 | 0.78 | <1 | 0,0141 | 3,0 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1,0 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Pašušvys Nr.49 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.119 | <5 | <0,2 | <1,0 | 0.001 | ˂6 | ˂0,2 | 0.35 | <1 | 0.0146 | ˂2 | <0,01 | ˂0,005 | ˂2 | ˂0,2 | ˂0,2 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Liepos (Bokštų) Nr.46 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,105 | <5 | <0,2 | 4,1 | 0,0041 | ˂6 | ˂0,2 | 0.18 | <1 | 0,0134 | 3,3 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Pamėkliai Nr.48 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0,098 | <5 | <0,2 | 7,7 | 0,108 | ˂6 | ˂0,2 | 0,65 | 3,4 | 0,0334 | 5,2 | <0,01 | ˂0,010 | ˂1,0 | ˂0,2 | nerasta | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
Paberžė Nr.54 | ˂1 | ˂1 | ˂0,5 | ˂0,002 | 0.135 | <5 | <0,2 | 0.006 | 0.0365 | ˂6 | ˂0,2 | 1.22 | 1 | 0.0283 | ˂2 | <0,01 | ˂0,005 | ˂2 | ˂0,2 | ˂0,2 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01
* | Bendrovė sustiprins požeminio geriamojo vandens stebėsena Angirių, Kunionių ir Paaluonio kaimų vandenvietėse, papildomai atlikdama tyrimus boro
kiekio nustatymui du kartus per metus iš gręžinio.